中创酒店项目试桩工程提疑

- YZ管桩、YBZ1、YBZ2管桩试桩桩型是否同工程桩桩型？

答：是

- YZ管桩接桩采用何种方式及材料？

答：按照图集苏G03-2012。

- 本工程沉桩方式是否采用静力压桩？

答：静力压桩

- 抗压试桩Y2（YBZ1）与抗拔试桩B2（YBZ1）在筏板基础外围，此桩顶标高为多少？

答：同相邻工程桩